ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности

В последние годы в Красноярском крае все тяжелее становится последствия бытовых пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый четвертый пожар приводит к гибели.

Для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь первичные средства пожаротушения.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ:

- Неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;

- Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.

- Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО:

• загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и нежилых помещений без утверждения соответствующей проектно-сметной документации, установку металлических дверей, различного рода перегородок в помещениях квартир, а также в общих коридорах, путях эвакуации, производить отделку горючими материалами лоджии, балконы;

• выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки

• оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами;

• включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой мощности;

• эксплуатировать ветхую (в том числе временную) электропроводку, неисправные электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять самодельные предохранители («жучки») в защите электросети вашей квартиры;

• применять самодельные сгораемые абажуры или затенители на электролампах;

• допускать сушку белья над зажженными газовыми плитами;

• выбрасывать мусор в подвалы, во двор, разводить костры на прилегающей к дому территории, жилом квартале;

• размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автолестниц.

____________________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- Не паникуйте. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно;

- Сообщить о пожаре по телефону "01". Если у Вас нет телефона или Вы не можете самостоятельно покинуть горящее  помещение, подавайте сигналы о помощи через окно;

- Если очаг загорания   небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить. Помните – в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар – одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды;

- Плотно закройте комнату, в которой Вы находитесь. Использует мокрую одежду и полотенца для уплотнения щелей в дверях и вентиляционных отверстиях.

- Не разбивайте окна. Пламя и дым могут проникнуть в Ваше помещение снаружи. Если Вам необходим воздух, приоткройте щель в окне и будьте готовы закрыть эту щель немедленно;

- Если есть возможность покинуть помещение, то пригнитесь к полу и ползком выбирайтесь к выходу,  дышать  следует через мокрую ткань или полотенце;

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

  - Отремонтировать дымоход печи;

  - Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

  - Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

  - Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

  - Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

  - Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

- Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

- Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

- Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

- Запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

____________________________________________________________________

Ф.И.О.    _____________________________                   __________________________

(роспись)